**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ**

Στη συνάντηση εκ μέρους της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ παρευρέθηκαν:

* Τιμολέων Κατσίπος, Πρόεδρος ΔΣ
* Αθανάσιος Γιάνναρης, Διευθύνων Σύμβουλος
* Ξάνθιππος Κοροβίνης, Αντοπρόεδρος του ΔΣ/ΚΤΥΠ ΑΕ
* Θεόδωρος Κυριαζόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
* Στυλιανός Στάϊκος, Νομικός Σύμβουλος του ΔΣ
* Δήμητρα Κοτσάνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Ωριμότητας Έργων

**ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ**

Υπάρχει ενεργή σύμβαση συντήρησης μέχρι 01/03/2023 με προαίρεση ενός χρόνου ακόμα.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες μόνωσης σε τμήμα 800 μ2 στο δώμα του Αρείου πάγου και εντός του Μαΐου ολοκληρώνονται οι εργασίες και στα υπόλοιπα 2.900 μ2

Έγιναν εργασίες ανακαίνισης του γραφείου της Προέδρου του Α.Π..

Προς υπογραφή η σύμβαση για την αντικατάσταση της μεταλλικής ψευδοροφής στο Ισόγειο.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ζωής των υλικών και εξοπλισμού έχουν καταγραφεί οικοδομικές εργασίες (κυρίως ψευδοροφές σε όλους τους χώρους) και εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (κυρίως κλιματισμός, μετασχηματιστές, φωτιστικά και μεγαφωνικό σύστημα στην αίθουσας της ολομέλειας), για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, ώστε να υλοποιηθούν.

**ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ**

Υπάρχει ενεργή σύμβασης συντήρησης μέχρι 01/03/2023 με προαίρεση ενός έτους ακόμα.

Ολοκληρώνεται η επισκευή του στηθαίου του κτιρίου, με ταυτόχρονη αποκατάσταση της ορθομαρμάρωσης της όψης.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ζωής των υλικών και εξοπλισμού έχουν καταγραφεί εργασίες (πυρόσβεση, μόνωση δώματος, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος), για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και να υλοποιηθούν

**ΕΦΕΤΕΙΟ**

Υπάρχει ενεργή σύμβασης συντήρησης μέχρι 22/03/2023 με προαίρεση ενός έτους ακόμα.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης προμήθειας νέου κεντρικού UPS.

Έχει υπογραφεί σύμβαση και εντός του Μαΐου ολοκληρώνονται οι εργασίες για τη μόνωση 500 μ2 στο δώμα.

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντικατάσταση πλαστικών δαπέδων στον 1ο, 2ο, 4ο 5ο, 6ο και 7ο όροφο του κτιρίου.

Έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες σήμανσης, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα.

Έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της μελέτης και αντικατάστασης του συστήματος κλιματισμού τύπου VRV στο σύνολό τους. Στο κτίριο υπάρχουν εγκατεστημένες 133 εξωτερικές μονάδες VRV DAIKIN με αντίστοιχα 555 εσωτερικές.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ζωής των υλικών και εξοπλισμού έχουν καταγραφεί εργασίες (αντικατάστασης υφιστάμενων Η/Ζ, φωτιστικών σωμάτων, δίκτυο πυρόσβεσης), για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και να υλοποιηθούν.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Υπάρχει ενεργή σύμβαση συντήρησης μέχρι 22/03/2023 με προαίρεση ενός έτους ακόμα.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάσταση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων.

Έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της μελέτης και ανακαίνισης του κτιρίου, ενδεικτικά:

* Δημιουργία κατάλληλης υποδομής, δικτύωσης – καλωδίωσης στα ακροατήρια του κτιριακού συγκροτήματος για την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διεξαγωγή δικών εξ αποστάσεως
* Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων με παράλληλη δημιουργία κατάλληλης υποδομής, για διενέργεια τηλεδιασκέψεων, τηλεσυσκέψεων και τηλεσυνεδριάσεων,
* Μόνωση (όπου είναι εφικτό) και ελαιοχρωματισμός των διαβρωμένων, λόγω υγρασίας, επιφανειών των εξωτερικών τοίχων,
* Ελαιοχρωματισμός των κλιμακοστασίων και των εσωτερικών χώρων,
* Έλεγχος και Επισκευή, ή αντικατάσταση θυρών Πυρασφάλειας,
* Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα με λαμπτήρες τύπου LED,
* Υγρομόνωση του αίθριου χώρου μεταξύ των δύο κτιρίων αλλά και του αυλείου χώρου στο πίσω μέρος,
* Δημιουργία τουαλετών ΑΜΕΑ όπου αυτό είναι εφικτό,
* Δημιουργία υποδομής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τοποθέτηση εξοπλισμού ασύρματου μεταφραστικού συστήματος.

**ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)**

Υπάρχει ενεργή σύμβασης συντήρησης μέχρι την 22/03/2023 με προαίρεση ενός έτους ακόμα.

Αναζητείται η χρηματοδότηση της αντικατάστασης 2 συστημάτων κλιματισμού VRV στο προκάτ κτίριο.

Έχει συνταχθεί μελέτη για την :

* Βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου 16, όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, εργασίες επισκευών, συντήρησης και ανακαίνισης στους χώρους του κτιρίου).
* Προσθήκη Ανελκυστήρα για πρόσβαση ΑΜΚ στα κτίρια 7, 8 & 12.
* Αναδιάταξη χώρων WC στα κτίρια του Πρωτοδικείου με εξασφάλιση χώρου WC για ΑΜΚ, και προσθήκη WC ΑΜΚ στο ΚΤ. 6 και στο ΚΤ. 8.
* Διαμόρφωση διαδρομής προσβάσης ΑΜΚ πλάτους 1,5μ. προς όλα τα κτίρια στον περιβάλλον χώρο του Πρωτοδικείου.

Αναζητείται η χρηματοδότηση για την δημοπράτηση του έργου.

**ΚΤΙΡΙΟ ΣτΕ (Αρσάκειο Μέγαρο)**

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, στην οποία ανήκει το κτίριο, έχει αναθέσει μελέτες

* Στατικής Επάρκειας λόγω ζημιών από το σεισμό του 2019, αλλά και παλαιότερους για
* το κτήριο Α (χαρακτηρισμένο ως μνημείο) και
* το κτίριο Β (χαρακτηρισμένο διατηρητέο / νεώτερο)
* Συντήρησης των μορφοπλαστικών στοιχείων και αποκατάστασης βλαβών των εξωτερικών όψεων του κτιρίου Β

Έχει ζητηθεί να ανατεθούν επίσης μελέτες για

* αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν στο κτήριο Α από τις εργασίες ενισχύσεων
* αντικατάσταση μονώσεων δώματος όλων των κτιρίων αλλά και του κτιρίου του ΥΣ.

Έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότηση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.